## Hoja1
codigo | Tipo de Sitio | DescripcionAlarma | Grupo de incidente | Ubicacion | NombreDispositivo | AliasDispositivo | EtiquetaCierre | ResponsableCierre | Cajeros PD | Coincicde? | ANS | Cumplimiento_ANS | FechaCreacion | FechaReconocimiento | FechaCierre | ANS_cierre | NotasResumenGrupo
2831 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 2831 C MESSER - 9947 - ATL - NCR | SGIII-9947-3-2 | MAGNETICO CONTRATAPA INFERIOR CAJERO | Falso Positivo |  |  | TRUE | 14 | Oportuno | 2026-05-01 09:38 | 2026-05-01 09:38 | 2026-05-01 09:40 | 113 | [2026-05-01 09:38:38] EDWER DANIEL MUÑOZ: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-01 09:39:06] EDWER DANIEL MUÑOZ: ATM Se verifica por video cámara relacionada en tiempo real, ATM se observa en aparente normalidad
4314 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 4314 C CC ARIZONA - 8314 - NCR - ATL | SGIII-8314-5-2 | MICROSUICHE DIAL COFRE CAJERO | Mal manejo | ATLAS | ATLAS | TRUE | 3 | Oportuno | 2026-05-06 13:56 | 2026-05-06 13:56 | 2026-05-06 15:29 | 5569
8765 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8765 8766 8767 8768 C HALL AUTOSERVICIOS TORRE ATRIO AT - 7101 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7101-26-2 | INFRARROJO CUARTO CAJERO MF | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 8 | Oportuno | 2026-05-15 13:32 | 2026-05-15 13:32 | 2026-05-15 14:36 | 3831 | [2026-05-15 13:32:29] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-15 13:33:53] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TECNICO DIEBOLD en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-15 14:34:32] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo por desarme no oportuno
8765 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8765 8766 8767 8768 C HALL AUTOSERVICIOS TORRE ATRIO - 7101 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7101-28-2 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 7 | Oportuno | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-15 13:33 | 2026-05-15 14:36 | 3811
16 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 0016 5498 C LLANOGRANDE RIONEGRO BK - 9981 - BK - NCR | SGIII-9981-1-1 | MAGNETICO ENTRADA CUARTO CARGUE CAJEROS | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 7 | Oportuno | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 16:15 | 5755 | [2026-05-15 14:39:17] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-15 14:39:51] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TECNICO DIEBOLD en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-15 14:40:09] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo por desarme no oportuno
16 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 0016 5498 C LLANOGRANDE RIONEGRO BK - 9981 - BK - NCR | SGIII-9981-2-1 | MICROSUICHE ENTRADA PRINCIPAL CUARTO CARGUE CAJEROS | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 7 | Oportuno | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 16:15 | 5753
16 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 0016 5498 C LLANOGRANDE RIONEGRO BK - 9981 - BK - NCR | SGIII-9981-4-1 | INFRARROJO ENTRADA CARGUE CAJEROS | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 4 | Oportuno | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 14:39 | 2026-05-15 16:15 | 5752
6214 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 6214 C MF PASEO BOLIVAR - 9416 - ATL - DIEBOLD | Honeywell7810PC-9416-50-6 | MAGNETICO CONTRATAPA INFERIOR CAJERO | Mal manejo | ATLAS | ATLAS | TRUE | 4 | Oportuno | 2026-05-18 06:10 | 2026-05-18 06:10 | 2026-05-18 06:25 | 950 | [2026-05-18 06:09:47] kelly aguirre: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ ¦¦ [2026-05-18 06:09:47] kelly aguirre: [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-18 06:11:37] kelly aguirre: Por video se observa al momento de la activación que en el punto esta TDV AT ¦¦ [2026-05-18 06:11:43] kelly aguirre: PERSONAL DE LA TDV EN SITIO NO REALIZA BYPASS DE LA ZONA EN ACTIVACION LA CUAL OCASIONA ACTIVACIONES
8765 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8765 8766 8767 8768 C HALL AUTOSERVICIOS TORRE ATRIO AT - 7101 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7101-26-2 | INFRARROJO CUARTO CAJERO MF | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 3 | Oportuno | 2026-05-19 16:54 | 2026-05-19 16:54 | 2026-05-19 17:29 | 2094 | [2026-05-19 16:55:13] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-19 16:56:03] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TECNICO DIEBOLD en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-19 16:56:07] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo porque no REALIZAN EL BYPASS DE LA ZONA
8765 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8765 8766 8767 8768 C HALL AUTOSERVICIOS TORRE ATRIO - 7101 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7101-28-2 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 1 | Oportuno | 2026-05-19 16:55 | 2026-05-19 16:55 | 2026-05-19 17:29 | 2082
8765 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8765 8766 8767 8768 C HALL AUTOSERVICIOS TORRE ATRIO - 7101 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7101-11-1 | INFRARROJO CUARTO TECNICO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 2 | Oportuno | 2026-05-19 16:57 | 2026-05-19 16:57 | 2026-05-19 17:29 | 1934
9815 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 9815 8415 8416 C MALL HACIENDA SAN ANTONIO - 7217 - BK - DIEBOLD - NCR | Honeywell7810PC-7217-1-1 | MICROSUICHE TAPA TECLADO CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 9 | Oportuno | 2026-05-20 10:01 | 2026-05-20 10:01 | 2026-05-20 10:15 | 826 | [2026-05-20 10:02:16] kelly aguirre: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-20 10:14:20] kelly aguirre: Por video se observa al momento de la activación que en el punto esta técnico DIEBOLD ¦¦ [2026-05-20 10:14:28] kelly aguirre: PERSONAL TECNICO EN SITIO NO REALIZA BYPASS DE LA ZONA EN ACTIVACION, LA CUAL OCASIONA ACTIVACIONES
2351 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 2351 6984 C AUTOSERVICIO CAFAM FLORESTA 1 2 3 - 9141 - BK - NCR | SGIII-9141-1-1 | MAGNETICO CUARTO CAJEROS | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 5 | Oportuno | 2026-05-20 10:19 | 2026-05-20 10:19 | 2026-05-20 10:28 | 525 | [2026-05-20 10:27:15] kelly aguirre: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-20 10:27:20] kelly aguirre: Por video se observa al momento de la activación que en el punto esta técnico DIEBOLD ¦¦ [2026-05-20 10:27:24] kelly aguirre: PERSONAL TECNICO EN SITIO NO REALIZA BYPASS DE LA ZONA EN ACTIVACION, LA CUAL OCASIONA ACTIVACIONES
2351 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 2351 6984 C AUTOSERVICIO CAFAM FLORESTA 1 2 3 - 9141 - BK - NCR | SGIII-9141-2-1 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 3 | Oportuno | 2026-05-20 10:19 | 2026-05-20 10:19 | 2026-05-20 10:28 | 513 | [2026-05-20 10:24:37] kelly aguirre: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ ¦¦ [2026-05-20 10:24:37] kelly aguirre: [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-20 10:27:01] kelly aguirre: Por video se observa al momento de la activación que en el punto esta técnico DIEBOLD ¦¦ [2026-05-20 10:27:08] kelly aguirre: PERSONAL TECNICO EN SITIO NO REALIZA BYPASS DE LA ZONA EN ACTIVACION, LA CUAL OCASIONA ACTIVACIONES
2054 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 2054 8060 C EXITO PEREIRA CUARTO S - 7866 - TBS - DIEBOLD | SGIII-7866-2-1 | MICROSUICHE TAPA TECLADO CUARTO TECNICO | Mal manejo | NCR | NCR | TRUE | 7 | Oportuno | 2026-05-20 14:31 | 2026-05-20 14:31 | 2026-05-20 17:11 | 9623 | [2026-05-20 14:37:17] Lizeth Carolina Duran: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-20 14:52:21] EDWER DANIEL MUÑOZ: USU Se verifica por video cámara relacionada en tiempo real, se observa en aparente normalidad usuarios en transacción ¦¦ [2026-05-20 14:53:01] EDWER DANIEL MUÑOZ: TEC Se verifica por video cámara relacionada en tiempo real, activación de la zona, SIN DESARME DE LA PARTICIÓN, MAL MANEJO en sitio TÉCNICO NCR ¦¦ [2026-05-20 14:53:08] EDWER DANIEL MUÑOZ: 20/5/2026, 14:31:26 SGIII-7866-1 OP Particion desarmada 5 Sin verificación de - Opening Report - 5 NCR 2054 8060 C EXITO PEREIRA CUARTO S - 7866 - TBS - DIEBOLD PARTICION 1 Normal
9123 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 9123 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9978 9979 C PALMETTO - 6787 - NCR - BELLTECH - DIEBOLD - TBS | SGIII-6787-10-2 | INFRARROJO CTO TECNICO CAJERO | Mal manejo | NCR | NCR | TRUE | 5 | Oportuno | 2026-05-21 10:32 | 2026-05-21 10:33 | 2026-05-21 12:59 | 8769 | [2026-05-21 10:32:40] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-21 10:33:37] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TECNICO NCR en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-21 10:33:51] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo por desarme no oportuno
7992 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 7992 C HALL EXITO CALLE 80 - 6949 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-6949-2-2 | MAGNETICO CONTRATAPA INFERIOR CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 4 | Oportuno | 2026-05-21 12:49 | 2026-05-21 12:49 | 2026-05-21 12:51 | 133 | [2026-05-21 12:49:47] kelly aguirre: [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-21 12:49:47] kelly aguirre: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ ¦¦ [2026-05-21 12:50:31] kelly aguirre: Por video se observa al momento de la activación que en el punto esta técnico diebold ¦¦ [2026-05-21 12:51:06] kelly aguirre: PERSONAL TECNICO EN SITIO NO REALIZA BYPASS DE LA ZONA EN ACTIVACION, LA CUAL OCASIONA ACTIVACIONES
7089 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 7089 8455 C EDS CUSIANA - 7495 - TBS - DIEBOLD | SGIII-7495-2-1 | MICROSUICHE CONTRATAPA TECLADO CAJERO | Mal manejo | NCR | NCR | TRUE | 4 | Oportuno | 2026-05-22 09:41 | 2026-05-22 09:41 | 2026-05-22 11:44 | 7363 | [2026-05-22 09:54:04] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-22 09:54:20] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TECNICO NCR en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-22 09:54:27] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo por MANIPULACIÓN sin desarme
9731 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 9731 C EXITO HORIZONTE - 7936 - BK - NCR | SGIII-7936-20-3 | MICROSUICHE CONTRATAPA MECANISMOS CAJERO | Mal manejo | BRINKS | BRINKS | TRUE | 11 | Oportuno | 2026-05-22 13:27 | 2026-05-22 13:27 | 2026-05-22 13:41 | 811 | [2026-05-22 13:27:32] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-22 13:28:32] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se realiza la respectiva validación por video todo esta aparentemente sin novedad --- a la hora se observa TDV Transbank en el punto al momento de la activación ¦¦ [2026-05-22 13:28:42] JHON DAIRO ESCOBAR GARCIA: Se genera cobro de malos manejo porque no realizan el bypass de la zona
5746 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5746 C EXITO HORIZONTE - 7936 - BK - DIEBOLD | SGIII-7936-9-2 | MICROSUICHE CONTRATAPA MECANISMOS CAJERO | Mal manejo | BRINKS | BRINKS | TRUE | 7 | Oportuno | 2026-05-22 13:30 | 2026-05-22 13:30 | 2026-05-22 13:41 | 642
5129 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5129 3273 5625 5760 C HALL TRINIDAD GALAN GAM - 7929 | SGIII-7929-9-2 | MAGNETICO HALL ENTRADA PRINCIPAL CAJEROS | Mal manejo | ATLAS | ATLAS | TRUE | 5 | Oportuno | 2026-05-24 02:12 | 2026-05-24 02:13 | 2026-05-24 03:11 | 3515 | [2026-05-24 02:12:37] ALEJANDRA GALLEGO MAYA: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-24 02:13:10] ALEJANDRA GALLEGO MAYA: se observa al momento de la activación que en el punto esta la TDV AT
5129 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5129 3273 5625 5760 C HALL TRINIDAD GALAN GAM - 7929 | SGIII-7929-10-2 | INFRARROJO HALL CAJEROS | Mal manejo | ATLAS | ATLAS | TRUE | 6 | Oportuno | 2026-05-24 02:12 | 2026-05-24 02:13 | 2026-05-24 03:11 | 3506 | [2026-05-24 03:09:43] ALEJANDRA GALLEGO MAYA: sin bypass de la zona
9731 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 9731 5746 C EXITO HORIZONTE - 7936 - BK - NCR | SGIII-7936-2-1 | MICROSUICHE TAPA TECLADO CAJERO | Mal manejo | ATLAS | ATLAS | TRUE | 14 | Oportuno | 2026-05-25 12:37 | 2026-05-25 12:37 | 2026-05-25 12:39 | 146 | [2026-05-25 12:37:50] Neidy Martínez: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-25 12:38:26] Neidy Martínez: Se valida por video command se observa tdv ATLAS en el sitio Mal manejo, personal en sitio no realiza desarme de la partición de forma oportuna
8242 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 8242 8243 8244 8245 8246 8289 C HALL AUTOSERVICIOS UNICENTRO OCCIDENTE - 7240 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-7240-2-1 | MAGNETICO CUARTO TECNICO CAJEROS | Mal manejo | BELLTECH | BELLTECH | TRUE | 8 | Oportuno | 2026-05-26 08:33 | 2026-05-26 08:33 | 2026-05-26 12:14 | 13248 | [2026-05-26 08:40:00] EDWER DANIEL MUÑOZ: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-26 08:40:30] EDWER DANIEL MUÑOZ: TEC Se verifica por video cámara relacionada en tiempo real, activación de la zona, SIN DESARME DE LA PARTICIÓN, MAL MANEJO en sitio TÉCNICO BELLTECH
187 | Sucursal | WF 1048 - ZO01-Zonas 24H-SUC-AP:Disarm | activación perimetral | 0187 S QUIMBAYA - 1187 | Honeywell7810PC-1187-77-1 | MAGNETICO PUERTA PATIO | Mal manejo | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS | TRUE | 11 | Oportuno | 2026-05-26 10:42 | 2026-05-26 10:42 | 2026-05-26 10:43 | 78 | [2026-05-26 10:42:15] JUAN RODOLFO VASQUEZ ALZATE: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-26 10:43:00] JUAN RODOLFO VASQUEZ ALZATE: SE VALIDA POR VIDEO COMMAND SE OBSERVAN FUNCIONARIOS EN EL SITIO AL MOMENTO DE LA ACTIVACION HORARIO HABIL SE GENERAN MALOS MANEJOS POR NO BYPAS DE LA ZONA
5077 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5077 C CP UNICENTRO BOGOTA - 7946 - AdminSUC - BELLTECH -Mtto | SGIII-7946-2-1 | MAGNETICO CUARTO CAJERO | Mal manejo | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS | TRUE | 0 | Oportuno | 2026-05-27 12:14 | 2026-05-27 12:14 | 2026-05-27 13:24 | 4196
5077 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5077 C CP UNICENTRO BOGOTA - 7946 - AdminSUC - BELLTECH -Mtto | SGIII-7946-3-1 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo | FUNCIONARIOS | FUNCIONARIOS | TRUE | 0 | Oportuno | 2026-05-27 12:14 | 2026-05-27 12:14 | 2026-05-27 13:24 | 4197
5207 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5598 5599 5207 7046 7267 C PLAZA BOLIVAR MANIZALES - 7864 - AdminSUC - DIEBOLD | SGIII-7864-2-1 | MAGNETICO ENTRADA CUARTO CAJERO | Mal manejo (Reacción) | BELLTECH | BELLTECH | TRUE | 18 | Oportuno | 2026-05-28 09:53 | 2026-05-28 09:53 | 2026-05-28 10:21 | 1718 | [2026-05-28 09:53:20] Neidy Martínez: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-28 09:54:14] Neidy Martínez: por camara desconocido abre puerta y se asoma al cuarto de cargue ¦¦ [2026-05-28 09:55:06] Neidy Martínez: gam Jhon Morales enterado ¦¦ [2026-05-28 10:19:10] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3 ¦¦ [2026-05-28 10:19:48] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3
5207 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5598 5599 5207 7046 7267 C PLAZA BOLIVAR MANIZALES - 7864 - AdminSUC - DIEBOLD | SGIII-7864-3-1 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo | BELLTECH | BELLTECH | TRUE | 17 | Oportuno | 2026-05-28 09:53 | 2026-05-28 09:53 | 2026-05-28 10:22 | 1729 | [2026-05-28 10:19:10] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3 ¦¦ [2026-05-28 10:19:48] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3
5207 | ATM | WF 1055 - ZO09-Zonas 24H-Tamper y Antimascara AP:A | activación tamper y antimascara | 5598 5599 5207 7046 7267 C PLAZA BOLIVAR MANIZALES - 7864 - AdminSUC - DIEBOLD | SGIII-7864-8-1 | TAMPER CENTRAL ALARMA CAJERO | Mal manejo | BELLTECH | BELLTECH | TRUE | 1 | Oportuno | 2026-05-28 09:54 | 2026-05-28 09:54 | 2026-05-28 10:22 | 1668 | [2026-05-28 10:19:10] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3 ¦¦ [2026-05-28 10:19:48] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, cámaras en buen estado, externo, todo lo demás A3
5207 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5598 5599 5207 7046 7267 C PLAZA BOLIVAR MANIZALES - 7864 - AdminSUC - DIEBOLD | SGIII-7864-2-1 | MAGNETICO ENTRADA CUARTO CAJERO | Mal manejo | TRANSBANK | TRANSBANK | TRUE | 18 | Oportuno | 2026-05-28 11:23 | 2026-05-28 11:23 | 2026-05-28 12:01 | 2261 | [2026-05-28 11:23:36] Jhon Fredy Ocampo Yepez: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-28 11:26:48] Jhon Fredy Ocampo Yepez: personal aparentemente tecnico en sitio ¦¦ [2026-05-28 11:28:12] Jhon Fredy Ocampo Yepez: no hay desarme ¦¦ [2026-05-28 11:29:13] Jhon Fredy Ocampo Yepez: GAM Jhon Morales, enterado ¦¦ [2026-05-28 11:46:34] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme TDV TBS, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, externo, todo lo demás A3 ¦¦ [2026-05-28 11:58:55] Jhon Fredy Ocampo Yepez: Mal manejo por no desarme
5207 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 5598 5599 5207 7046 7267 C PLAZA BOLIVAR MANIZALES - 7864 - AdminSUC - DIEBOLD | SGIII-7864-3-1 | INFRARROJO CUARTO CAJERO | Mal manejo (Reacción) | TRANSBANK | TRANSBANK | TRUE | 16 | Oportuno | 2026-05-28 11:23 | 2026-05-28 11:23 | 2026-05-28 12:01 | 2291 | [2026-05-28 11:23:36] Jhon Fredy Ocampo Yepez: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-28 11:26:48] Jhon Fredy Ocampo Yepez: personal aparentemente tecnico en sitio ¦¦ [2026-05-28 11:36:48] Jhon Fredy Ocampo Yepez: GAM en camino ¦¦ [2026-05-28 11:46:34] EDWER DANIEL MUÑOZ: GAM JHON MORALES REPORTA: ATM 5598 5599 5207 7046 7267, se entrevista con técnicos BELLTECH Miller Ballesteros, sin desarme TDV TBS, a la espera de tecnico de alarmas para laborar con el panel, se retiran sin novedad, operativos y bien cerrados con energía estable en el sector, no vandalismo o golpes, no cables sueltos ni cortados, no alarma audible, no ruidos extraños, no trabajos aledaños, no humo, no olores, externo, todo lo demás A3 ¦¦ [2026-05-28 11:58:55] Jhon Fredy Ocampo Yepez: Mal manejo por no desarme
7992 | ATM | WF 1047 - ZO01-Zonas 24H-ATM-AP:Disarm | activación perimetral | 7992 C HALL EXITO CALLE 80 - 6949 - ATL - NCR | Honeywell7810PC-6949-2-2 | MAGNETICO CONTRATAPA INFERIOR CAJERO | Mal manejo | DIEBOLD | DIEBOLD | TRUE | 12 | Oportuno | 2026-05-29 11:34 | 2026-05-29 11:34 | 2026-05-29 11:39 | 289 | [2026-05-29 11:34:30] Jhon Fredy Ocampo Yepez: [SOP:1] Validando Video ✅ [SOP:2] Enviando Reacción ✅ [SOP:3] Documentando ✅ ¦¦ [2026-05-29 11:34:56] Jhon Fredy Ocampo Yepez: Se verifica por video COMMAND , Todas las cámaras en tiempo real, se observa el SITIO en aparente normalidad y sin afectación alguna Se observa personal TECNICO DE DIEBOLD en el sitio ¦¦ [2026-05-29 11:38:21] Jhon Fredy Ocampo Yepez: Mal manejo por desarme inoportuno